| Согласовано: Советом трудового коллектива Председатель СТК ________________С.В. Козлова Протокол №____от «____»________________20___г. | Утверждаю: Заведующий МДОУ «Детский сад №38» _____________________С.И. Таганова «_____»__________________20____г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению пожарной безопасности

при проведении новогодних мероприятий

МДОУ «Детского сада № 38»

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий, в том числе новогодних праздников, являются руководители учреждений.

Перед началом культурно – массовых мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала мероприятий.

Лица, ответственные за пожарную безопасность при устройстве новогодних елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану о дате и времени проведения праздника елки.

На время проведения мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников учреждения. С детьми должны неотлучно находиться воспитатели, администрация учреждения. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности  проведении мероприятий.

Для проведения праздников допускается использовать только помещения, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, которые не должны быть загромождены и запираться на легкооткрывающиеся запоры. При запертых на ключ дверях у каждой двери должен находиться дежурный из числа обслуживающего персонала с ключами от этого выхода.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обеспечены световыми указателями с надписью «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещении световые указатели должны быть во включенном состоянии.

Количество мест в помещении устанавливается из расчета 0,75 кв. метров на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. метра на человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений сверх установленных норм не допускается.

В помещениях, используемых для проведения культурно – массовых мероприятий запрещается:

- Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для отделки стен и потолков;

- Хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещество и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

- Применять предметы, оформление помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих материалов без огнезащитной обработки, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила). Огнезащитная обработка должна проводиться организацией, имеющей лицензию, с составлением акта в 2-х экземплярах, один из которых передается заказчику, второй хранится в организации, производившей обработку.

- Применять открытый огонь (свечи, бенгальские огни, пиротехнические изделия), использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла;

- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход их помещений. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков за исключением зданий 1 и 2 степени огнестойкости.

При оформлении елки категорически запрещается украшать ее целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку и ветки елки ватой, не пропитанной  огнезащитным составом.

Иллюминация должна быть выполнена только опытным электриком, смонтирована с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок». Гирлянды должны быть заводского изготовления, иметь сертификат пожарной безопасности и инструкцию на русском языке, При покупке электрогирлянд требуйте у продавца сертификат пожарной безопасности на это изделие или его копию. Она должна быть двусторонней, выполненной электрографическим способом и заверенной подлинными печатью организации – заверителя и подписью уполномоченного лица этой организации. Сертификат пожарной безопасности выдают 2 органа: «Пожтест» на базе ВНИИПО МВД России и «Пожтест» Санкт – Петербургского филиала ВНИИПО МВД России.

При использовании электрической осветительной сети понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек до 12 Вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Ватт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений,

При неисправности елочного освещения (сильный нагрев электропроводов, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

При возникновении пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01; 112 – с любого телефона; 101 – с сотового в пожарную охрану, при этом четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, свою должность и фамилию;

- немедленно организовать эвакуацию людей из здания согласно плана эвакуации;

- известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или лицо, его замещающее;

- отключить электроэнергию;

- до прибытия пожарных попытаться потушить пожар своими силами, используя первичные средства пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод;

- организовать встречу пожарных подразделений;

При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и другим работникам учреждений нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здание,  следует закрывать все двери и окна.

_______________/Ермолаева Н.Д., завхоз/         «_____»____________________2015г.